## ControlPara
DiscountRate | Load-Shedding Cost(k$/100MW) | REG-Storage Investment Budget(k$) | Line Investment Budget(k$) | Min Profit Recover Ratio Of REG-Storage
0.1 | 500 | 400000 | 100000 | 1

## Generator
GenNo | GenName | BUS | PMAX(100MW) | PMIN(100MW) | RampingUp(100MW/h) | RampingDown(100MW/h) | MaxReserUp(100MW) | MaxReserDown(100MW) | FuelCost(k$/100MWh)
1 | g1 | 4 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
2 | g2 | 6 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
3 | g3 | 8 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
4 | g4 | 10 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
5 | g5 | 12 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
6 | g6 | 15 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
7 | g7 | 18 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
8 | g8 | 19 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
9 | g9 | 24 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
10 | g10 | 25 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
11 | g11 | 26 | 5.25 | 0 | 5.25 | 5.25 | 1.05 | 1.05 | 6
12 | g12 | 27 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
13 | g13 | 31 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
14 | g14 | 32 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
15 | g15 | 34 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
16 | g16 | 36 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
17 | g17 | 40 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
18 | g18 | 42 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 9
19 | g19 | 46 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
20 | g20 | 49 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.75 | 0.75 | 6.6
21 | g21 | 54 | 3.75 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.75 | 0.75 | 6.6
22 | g22 | 55 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
23 | g23 | 56 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
24 | g24 | 59 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 6.6
25 | g25 | 61 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 6.6
26 | g26 | 62 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
27 | g27 | 65 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 1.26 | 1.26 | 5.4
28 | g28 | 66 | 6.3 | 0 | 6.3 | 6.3 | 1.26 | 1.26 | 5.4
29 | g29 | 69 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
30 | g30 | 70 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0.24 | 0.24 | 6.6
31 | g31 | 72 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 15.5
32 | g32 | 73 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 15.5
33 | g33 | 74 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 15.5
34 | g34 | 76 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
35 | g35 | 77 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
36 | g36 | 80 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
37 | g37 | 82 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
38 | g38 | 85 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | 0.09 | 15.5
39 | g39 | 87 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
40 | g40 | 89 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 6.6
41 | g41 | 90 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 15.5
42 | g42 | 91 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 15.5
43 | g43 | 92 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
44 | g44 | 99 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
45 | g45 | 100 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 6
46 | g46 | 103 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 15.5
47 | g47 | 104 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
48 | g48 | 105 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
49 | g49 | 107 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 15.5
50 | g50 | 110 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 15.5
51 | g51 | 111 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
52 | g52 | 112 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
53 | g53 | 113 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 6.6
54 | g54 | 116 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.15 | 15.5

## Wind
GenNo | GenName | BUS | PMAX(100MW) | PMIN(100MW) | Investment COST(k$/100MW) | Life(yr) | Lower Ratio of Storage Capa | Upper Ratio of Storage Capa | Max_Num | Marginal Operation Cost(k$/100MWh)
1 | w1 | 13 | 0.2 | 0 | 80000 | 25 | 0 | 0.2 | 50 | 0
2 | w2 | 16 | 0.2 | 0 | 80000 | 25 | 0 | 0.2 | 50 | 0

## Storage
GenNo | GenName | BUS | PMAX(100MW) | EMAX(100MWh) | MINSOC(%) | MAXSOC(%) | INISOC(%) | Self_Discharge_Rate | Energy_to_Power Ratio | Charging_Efficiency(%) | Discharging_Efficiency(%) | Marginal Charge Cost(k$/100MWh) | Marginal Discharge Cost(k$/100MWh) | Investment COST OF POWER(k$/100MW) | Investment COST OF ENERGY(k$/100MWh) | Life(yr) | Max_Num
1 | s1 | 13 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.95 | 0.5 | 0 | 4 | 0.95 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 21100 | 18900 | 15 | 20
2 | s2 | 16 | 0.1 | 0.4 | 0.05 | 0.95 | 0.5 | 0 | 4 | 0.95 | 0.95 | 0.1 | 0.1 | 21100 | 18900 | 15 | 20

## Line
LineNo | Status | NumMax | FROM BUS | TO BUS | X(p.u.) | LMAX(MW) | Investment COST(k$) | Life(yr)
1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0.0999 | 3 | 40000 | 40
2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0.0424 | 3 | 40000 | 40
3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0.00798 | 8.5 | 40000 | 40
4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0.108 | 3 | 40000 | 40
5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 0.054 | 3 | 40000 | 40
6 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0.0208 | 3 | 40000 | 40
7 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0.0305 | 8.5 | 40000 | 40
8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 0.0267 | 8.5 | 40000 | 40
9 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0.0322 | 17.5 | 40000 | 40
10 | 1 | 5 | 4 | 11 | 0.0688 | 3 | 40000 | 40
11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0.0682 | 3 | 40000 | 40
12 | 1 | 5 | 11 | 12 | 0.0196 | 3 | 40000 | 40
13 | 1 | 5 | 2 | 12 | 0.0616 | 3 | 40000 | 40
14 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0.16 | 3 | 40000 | 40
15 | 1 | 5 | 7 | 12 | 0.034 | 3 | 40000 | 40
16 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0.0731 | 1.5 | 40000 | 40
17 | 1 | 5 | 12 | 14 | 0.0707 | 3 | 40000 | 40
18 | 0 | 5 | 13 | 15 | 0.2444 | 1.5 | 40000 | 40
19 | 1 | 5 | 14 | 15 | 0.195 | 3 | 40000 | 40
20 | 0 | 5 | 12 | 16 | 0.0834 | 1.5 | 40000 | 40
21 | 1 | 5 | 15 | 17 | 0.0437 | 8.5 | 40000 | 40
22 | 0 | 5 | 16 | 17 | 0.1801 | 1.5 | 40000 | 40
23 | 1 | 5 | 17 | 18 | 0.0505 | 3 | 40000 | 40
24 | 1 | 5 | 18 | 19 | 0.0493 | 3 | 40000 | 40
25 | 1 | 5 | 19 | 20 | 0.117 | 3 | 40000 | 40
26 | 1 | 5 | 15 | 19 | 0.0394 | 3 | 40000 | 40
27 | 1 | 5 | 20 | 21 | 0.0849 | 3 | 40000 | 40
28 | 1 | 5 | 21 | 22 | 0.097 | 3 | 40000 | 40
29 | 1 | 5 | 22 | 23 | 0.159 | 3 | 40000 | 40
30 | 1 | 5 | 23 | 24 | 0.0492 | 3 | 40000 | 40
31 | 1 | 5 | 23 | 25 | 0.08 | 8.5 | 40000 | 40
32 | 1 | 5 | 26 | 25 | 0.0382 | 8.5 | 40000 | 40
33 | 1 | 5 | 25 | 27 | 0.163 | 8.5 | 40000 | 40
34 | 1 | 5 | 27 | 28 | 0.0855 | 3 | 40000 | 40
35 | 1 | 5 | 28 | 29 | 0.0943 | 3 | 40000 | 40
36 | 1 | 5 | 30 | 17 | 0.0388 | 8.5 | 40000 | 40
37 | 1 | 5 | 8 | 30 | 0.0504 | 3 | 40000 | 40
38 | 1 | 5 | 26 | 30 | 0.086 | 8.5 | 40000 | 40
39 | 1 | 5 | 17 | 31 | 0.1563 | 3 | 40000 | 40
40 | 1 | 5 | 29 | 31 | 0.0331 | 3 | 40000 | 40
41 | 1 | 5 | 23 | 32 | 0.1153 | 3 | 40000 | 40
42 | 1 | 5 | 31 | 32 | 0.0985 | 3 | 40000 | 40
43 | 1 | 5 | 27 | 32 | 0.0755 | 3 | 40000 | 40
44 | 1 | 5 | 15 | 33 | 0.1244 | 3 | 40000 | 40
45 | 1 | 5 | 19 | 34 | 0.247 | 3 | 40000 | 40
46 | 1 | 5 | 35 | 36 | 0.0102 | 3 | 40000 | 40
47 | 1 | 5 | 35 | 37 | 0.0497 | 3 | 40000 | 40
48 | 1 | 5 | 33 | 37 | 0.142 | 3 | 40000 | 40
49 | 1 | 5 | 34 | 36 | 0.0268 | 3 | 40000 | 40
50 | 1 | 5 | 34 | 37 | 0.0094 | 8.5 | 40000 | 40
51 | 1 | 5 | 38 | 37 | 0.0375 | 8.5 | 40000 | 40
52 | 1 | 5 | 37 | 39 | 0.106 | 3 | 40000 | 40
53 | 1 | 5 | 37 | 40 | 0.168 | 3 | 40000 | 40
54 | 1 | 5 | 30 | 38 | 0.054 | 3 | 40000 | 40
55 | 1 | 5 | 39 | 40 | 0.0605 | 3 | 40000 | 40
56 | 1 | 5 | 40 | 41 | 0.0487 | 3 | 40000 | 40
57 | 1 | 5 | 40 | 42 | 0.183 | 3 | 40000 | 40
58 | 1 | 5 | 41 | 42 | 0.135 | 3 | 40000 | 40
59 | 1 | 5 | 43 | 44 | 0.2454 | 3 | 40000 | 40
60 | 1 | 5 | 34 | 43 | 0.1681 | 3 | 40000 | 40
61 | 1 | 5 | 44 | 45 | 0.0901 | 3 | 40000 | 40
62 | 1 | 5 | 45 | 46 | 0.1356 | 3 | 40000 | 40
63 | 1 | 5 | 46 | 47 | 0.127 | 3 | 40000 | 40
64 | 1 | 5 | 46 | 48 | 0.189 | 3 | 40000 | 40
65 | 1 | 5 | 47 | 49 | 0.0625 | 3 | 40000 | 40
66 | 1 | 5 | 42 | 49 | 0.323 | 3 | 40000 | 40
67 | 1 | 5 | 42 | 49 | 0.323 | 3 | 40000 | 40
68 | 1 | 5 | 45 | 49 | 0.186 | 3 | 40000 | 40
69 | 1 | 5 | 48 | 49 | 0.0505 | 3 | 40000 | 40
70 | 1 | 5 | 49 | 50 | 0.0752 | 3 | 40000 | 40
71 | 1 | 5 | 49 | 51 | 0.137 | 3 | 40000 | 40
72 | 1 | 5 | 51 | 52 | 0.0588 | 3 | 40000 | 40
73 | 1 | 5 | 52 | 53 | 0.1635 | 3 | 40000 | 40
74 | 1 | 5 | 53 | 54 | 0.122 | 3 | 40000 | 40
75 | 1 | 5 | 49 | 54 | 0.289 | 3 | 40000 | 40
76 | 1 | 5 | 49 | 54 | 0.291 | 3 | 40000 | 40
77 | 1 | 5 | 54 | 55 | 0.0707 | 3 | 40000 | 40
78 | 1 | 5 | 54 | 56 | 0.00955 | 3 | 40000 | 40
79 | 1 | 5 | 55 | 56 | 0.0151 | 3 | 40000 | 40
80 | 1 | 5 | 56 | 57 | 0.0966 | 3 | 40000 | 40
81 | 1 | 5 | 50 | 57 | 0.134 | 3 | 40000 | 40
82 | 1 | 5 | 56 | 58 | 0.0966 | 3 | 40000 | 40
83 | 1 | 5 | 51 | 58 | 0.0719 | 3 | 40000 | 40
84 | 1 | 5 | 54 | 59 | 0.2293 | 3 | 40000 | 40
85 | 1 | 5 | 56 | 59 | 0.251 | 3 | 40000 | 40
86 | 1 | 5 | 56 | 59 | 0.239 | 3 | 40000 | 40
87 | 1 | 5 | 55 | 59 | 0.2158 | 3 | 40000 | 40
88 | 1 | 5 | 59 | 60 | 0.145 | 3 | 40000 | 40
89 | 1 | 5 | 59 | 61 | 0.15 | 3 | 40000 | 40
90 | 1 | 5 | 60 | 61 | 0.0135 | 8.5 | 40000 | 40
91 | 1 | 5 | 60 | 62 | 0.0561 | 3 | 40000 | 40
92 | 1 | 5 | 61 | 62 | 0.0376 | 3 | 40000 | 40
93 | 1 | 5 | 63 | 59 | 0.0386 | 8.5 | 40000 | 40
94 | 1 | 5 | 63 | 64 | 0.02 | 8.5 | 40000 | 40
95 | 1 | 5 | 64 | 61 | 0.0268 | 8.5 | 40000 | 40
96 | 1 | 5 | 38 | 65 | 0.0986 | 8.5 | 40000 | 40
97 | 1 | 5 | 64 | 65 | 0.0302 | 8.5 | 40000 | 40
98 | 1 | 5 | 49 | 66 | 0.0919 | 8.5 | 40000 | 40
99 | 1 | 5 | 49 | 66 | 0.0919 | 8.5 | 40000 | 40
100 | 1 | 5 | 62 | 66 | 0.218 | 3 | 40000 | 40
101 | 1 | 5 | 62 | 67 | 0.117 | 3 | 40000 | 40
102 | 1 | 5 | 65 | 66 | 0.037 | 8.5 | 40000 | 40
103 | 1 | 5 | 66 | 67 | 0.1015 | 3 | 40000 | 40
104 | 1 | 5 | 65 | 68 | 0.016 | 8.5 | 40000 | 40
105 | 1 | 5 | 47 | 69 | 0.2778 | 3 | 40000 | 40
106 | 1 | 5 | 49 | 69 | 0.324 | 3 | 40000 | 40
107 | 1 | 5 | 68 | 69 | 0.037 | 8.5 | 40000 | 40
108 | 1 | 5 | 69 | 70 | 0.127 | 8.5 | 40000 | 40
109 | 1 | 5 | 24 | 70 | 0.4115 | 3 | 40000 | 40
110 | 1 | 5 | 70 | 71 | 0.0355 | 3 | 40000 | 40
111 | 1 | 5 | 24 | 72 | 0.196 | 3 | 40000 | 40
112 | 1 | 5 | 71 | 72 | 0.18 | 3 | 40000 | 40
113 | 1 | 5 | 71 | 73 | 0.0454 | 3 | 40000 | 40
114 | 1 | 5 | 70 | 74 | 0.1323 | 3 | 40000 | 40
115 | 1 | 5 | 70 | 75 | 0.141 | 3 | 40000 | 40
116 | 1 | 5 | 69 | 75 | 0.122 | 8.5 | 40000 | 40
117 | 1 | 5 | 74 | 75 | 0.0406 | 3 | 40000 | 40
118 | 1 | 5 | 76 | 77 | 0.148 | 3 | 40000 | 40
119 | 1 | 5 | 69 | 77 | 0.101 | 3 | 40000 | 40
120 | 1 | 5 | 75 | 77 | 0.1999 | 3 | 40000 | 40
121 | 1 | 5 | 77 | 78 | 0.0124 | 3 | 40000 | 40
122 | 1 | 5 | 78 | 79 | 0.0244 | 3 | 40000 | 40
123 | 1 | 5 | 77 | 80 | 0.0485 | 8.5 | 40000 | 40
124 | 1 | 5 | 77 | 80 | 0.105 | 8.5 | 40000 | 40
125 | 1 | 5 | 79 | 80 | 0.0704 | 3 | 40000 | 40
126 | 1 | 5 | 68 | 81 | 0.0202 | 8.5 | 40000 | 40
127 | 1 | 5 | 81 | 80 | 0.037 | 8.5 | 40000 | 40
128 | 1 | 5 | 77 | 82 | 0.0853 | 3.5 | 40000 | 40
129 | 1 | 5 | 82 | 83 | 0.03665 | 8.5 | 40000 | 40
130 | 1 | 5 | 83 | 84 | 0.132 | 3 | 40000 | 40
131 | 1 | 5 | 83 | 85 | 0.148 | 3 | 40000 | 40
132 | 1 | 5 | 84 | 85 | 0.0641 | 3 | 40000 | 40
133 | 1 | 5 | 85 | 86 | 0.123 | 17.5 | 40000 | 40
134 | 1 | 5 | 86 | 87 | 0.2074 | 17.5 | 40000 | 40
135 | 1 | 5 | 85 | 88 | 0.102 | 8.5 | 40000 | 40
136 | 1 | 5 | 85 | 89 | 0.173 | 3 | 40000 | 40
137 | 1 | 5 | 88 | 89 | 0.0712 | 8.5 | 40000 | 40
138 | 1 | 5 | 89 | 90 | 0.188 | 8.5 | 40000 | 40
139 | 1 | 5 | 89 | 90 | 0.0997 | 8.5 | 40000 | 40
140 | 1 | 5 | 90 | 91 | 0.0836 | 3 | 40000 | 40
141 | 1 | 5 | 89 | 92 | 0.0505 | 8.5 | 40000 | 40
142 | 1 | 5 | 89 | 92 | 0.1581 | 8.5 | 40000 | 40
143 | 1 | 5 | 91 | 92 | 0.1272 | 3 | 40000 | 40
144 | 1 | 5 | 92 | 93 | 0.0848 | 3 | 40000 | 40
145 | 1 | 5 | 92 | 94 | 0.158 | 3 | 40000 | 40
146 | 1 | 5 | 93 | 94 | 0.0732 | 3 | 40000 | 40
147 | 1 | 5 | 94 | 95 | 0.0434 | 3 | 40000 | 40
148 | 1 | 5 | 80 | 96 | 0.182 | 3 | 40000 | 40
149 | 1 | 5 | 82 | 96 | 0.053 | 3 | 40000 | 40
150 | 1 | 5 | 94 | 96 | 0.0869 | 3 | 40000 | 40
151 | 1 | 5 | 80 | 97 | 0.0934 | 3 | 40000 | 40
152 | 1 | 5 | 80 | 98 | 0.108 | 3 | 40000 | 40
153 | 1 | 5 | 80 | 99 | 0.206 | 3.5 | 40000 | 40
154 | 1 | 5 | 92 | 100 | 0.295 | 3 | 40000 | 40
155 | 1 | 5 | 94 | 100 | 0.058 | 3 | 40000 | 40
156 | 1 | 5 | 95 | 96 | 0.0547 | 3 | 40000 | 40
157 | 1 | 5 | 96 | 97 | 0.0885 | 3 | 40000 | 40
158 | 1 | 5 | 98 | 100 | 0.179 | 3 | 40000 | 40
159 | 1 | 5 | 99 | 100 | 0.0813 | 3 | 40000 | 40
160 | 1 | 5 | 100 | 101 | 0.1262 | 3 | 40000 | 40
161 | 1 | 5 | 92 | 102 | 0.0559 | 3 | 40000 | 40
162 | 1 | 5 | 101 | 102 | 0.112 | 3 | 40000 | 40
163 | 1 | 5 | 100 | 103 | 0.0525 | 8.5 | 40000 | 40
164 | 1 | 5 | 100 | 104 | 0.204 | 3 | 40000 | 40
165 | 1 | 5 | 103 | 104 | 0.1584 | 3 | 40000 | 40
166 | 1 | 5 | 103 | 105 | 0.1625 | 3 | 40000 | 40
167 | 1 | 5 | 100 | 106 | 0.229 | 3 | 40000 | 40
168 | 1 | 5 | 104 | 105 | 0.0378 | 3 | 40000 | 40
169 | 1 | 5 | 105 | 106 | 0.0547 | 3 | 40000 | 40
170 | 1 | 5 | 105 | 107 | 0.183 | 3 | 40000 | 40
171 | 1 | 5 | 105 | 108 | 0.0703 | 3 | 40000 | 40
172 | 1 | 5 | 106 | 107 | 0.183 | 3 | 40000 | 40
173 | 1 | 5 | 108 | 109 | 0.0288 | 3 | 40000 | 40
174 | 1 | 5 | 103 | 110 | 0.1813 | 3 | 40000 | 40
175 | 1 | 5 | 109 | 110 | 0.0762 | 3 | 40000 | 40
176 | 1 | 5 | 110 | 111 | 0.0755 | 3 | 40000 | 40
177 | 1 | 5 | 110 | 112 | 0.064 | 3 | 40000 | 40
178 | 1 | 5 | 17 | 113 | 0.0301 | 3 | 40000 | 40
179 | 1 | 5 | 32 | 113 | 0.203 | 8.5 | 40000 | 40
180 | 1 | 5 | 32 | 114 | 0.0612 | 3 | 40000 | 40
181 | 1 | 5 | 27 | 115 | 0.0741 | 3 | 40000 | 40
182 | 1 | 5 | 114 | 115 | 0.0104 | 3 | 40000 | 40
183 | 1 | 5 | 68 | 116 | 0.00405 | 8.5 | 40000 | 40
184 | 1 | 5 | 12 | 117 | 0.14 | 1.5 | 40000 | 40
185 | 1 | 5 | 75 | 118 | 0.0481 | 3 | 40000 | 40
186 | 1 | 5 | 76 | 118 | 0.0544 | 3 | 40000 | 40
187 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0.062 | 1 | 40000 | 40
188 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 40000 | 40
189 | 0 | 5 | 13 | 15 | 0.244 | 1 | 40000 | 40
190 | 0 | 5 | 11 | 13 | 0.073 | 1 | 40000 | 40
191 | 0 | 5 | 14 | 15 | 0.195 | 1 | 40000 | 40
192 | 0 | 5 | 12 | 14 | 0.071 | 1 | 40000 | 40
193 | 0 | 5 | 16 | 17 | 0.18 | 1 | 40000 | 40
194 | 0 | 5 | 12 | 16 | 0.083 | 1 | 40000 | 40
195 | 0 | 5 | 12 | 117 | 0.14 | 1 | 40000 | 40
196 | 0 | 5 | 12 | 117 | 0.14 | 1 | 40000 | 40

## Bus
#Bus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

## BusLoad
Load# | Node | Peak load
1 | 1 | 0.0145
2 | 2 | 0.00569
3 | 3 | 0.01109
4 | 4 | 0.00853
5 | 5 | 0
6 | 6 | 0.01479
7 | 7 | 0.0054
8 | 8 | 0
9 | 9 | 0
10 | 10 | 0
11 | 11 | 0.01991
12 | 12 | 0.01336
13 | 13 | 0.00967
14 | 14 | 0.00398
15 | 15 | 0.02559
16 | 16 | 0.00711
17 | 17 | 0.00313
18 | 18 | 0.01706
19 | 19 | 0.0128
20 | 20 | 0.00512
21 | 21 | 0.00398
22 | 22 | 0.00284
23 | 23 | 0.00199
24 | 24 | 0
25 | 25 | 0
26 | 26 | 0
27 | 27 | 0.01763
28 | 28 | 0.00484
29 | 29 | 0.00683
30 | 30 | 0
31 | 31 | 0.01223
32 | 32 | 0.01678
33 | 33 | 0.00654
34 | 34 | 0.01678
35 | 35 | 0.00938
36 | 36 | 0.00882
37 | 37 | 0
38 | 38 | 0
39 | 39 | 0.00723
40 | 40 | 0.00536
41 | 41 | 0.00991
42 | 42 | 0.00991
43 | 43 | 0.00482
44 | 44 | 0.00429
45 | 45 | 0.0142
46 | 46 | 0.0075
47 | 47 | 0.00911
48 | 48 | 0.00536
49 | 49 | 0.02331
50 | 50 | 0.00455
51 | 51 | 0.00455
52 | 52 | 0.00482
53 | 53 | 0.00616
54 | 54 | 0.03027
55 | 55 | 0.01688
56 | 56 | 0.0225
57 | 57 | 0.00321
58 | 58 | 0.00321
59 | 59 | 0.0742
60 | 60 | 0.02089
61 | 61 | 0
62 | 62 | 0.02063
63 | 63 | 0
64 | 64 | 0
65 | 65 | 0
66 | 66 | 0.01045
67 | 67 | 0.0075
68 | 68 | 0
69 | 69 | 0
70 | 70 | 0.01768
71 | 71 | 0
72 | 72 | 0
73 | 73 | 0
74 | 74 | 0.01822
75 | 75 | 0.01259
76 | 76 | 0.01822
77 | 77 | 0.01634
78 | 78 | 0.01902
79 | 79 | 0.01045
80 | 80 | 0.03482
81 | 81 | 0
82 | 82 | 0.01447
83 | 83 | 0.00536
84 | 84 | 0.00295
85 | 85 | 0.00643
86 | 86 | 0.00563
87 | 87 | 0
88 | 88 | 0.01286
89 | 89 | 0
90 | 90 | 0.02089
91 | 91 | 0
92 | 92 | 0.01741
93 | 93 | 0.00321
94 | 94 | 0.00804
95 | 95 | 0.01125
96 | 96 | 0.01018
97 | 97 | 0.00402
98 | 98 | 0.00911
99 | 99 | 0
100 | 100 | 0.00991
101 | 101 | 0.00589
102 | 102 | 0.00134
103 | 103 | 0.00616
104 | 104 | 0.01018
105 | 105 | 0.0083
106 | 106 | 0.01152
107 | 107 | 0.0075
108 | 108 | 0.00054
109 | 109 | 0.00214
110 | 110 | 0.01045
111 | 111 | 0
112 | 112 | 0.0067
113 | 113 | 0
114 | 114 | 0.00227
115 | 115 | 0.00625
116 | 116 | 0
117 | 117 | 0.00569
118 | 118 | 0.00884

## LoadForeCurve
Day | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24
1 | 60.4878 | 56.5707 | 54.7888 | 53.5562 | 54.4953 | 61.499 | 70.56 | 75.5589 | 76.8552 | 77.2801 | 77.7498 | 77.7827 | 77.5185 | 77.1361 | 76.8522 | 75.2072 | 74.8168 | 79.3933 | 86.2228 | 86.6842 | 84.464 | 79.3798 | 71.6899 | 64.9292
2 | 51.5934 | 49.6589 | 51.7584 | 55.9275 | 61.5559 | 65.8159 | 69.401 | 72.191 | 74.803 | 76.1378 | 76.923 | 76.9377 | 76.5357 | 75.1137 | 74.3473 | 73.8349 | 73.9222 | 77.3035 | 77.6802 | 72.1521 | 66.6193 | 60.2725 | 56.1362 | 54.621
3 | 41.9543 | 40.94 | 40.698 | 41.1996 | 43.2034 | 45.8379 | 49.942 | 54.3037 | 57.9841 | 61.4819 | 63.6119 | 65.7862 | 67.5316 | 69.0914 | 70.8742 | 72.3728 | 72.4369 | 70.2778 | 67.1579 | 65.5151 | 63.9385 | 58.4603 | 52.5081 | 47.5605

## LoadScenarioCurve (hidden)
Day | Scenario | BUS | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24
1 | 1 | 1 | 35.908 | 35.338 | 34.1981 | 33.0581 | 33.6281 | 37.0479 | 41.0377 | 48.4473 | 54.147 | 56.4268 | 56.9968 | 56.4268 | 53.007 | 52.4371 | 51.2971 | 50.1572 | 51.2971 | 52.4371 | 54.7169 | 55.8569 | 54.7169 | 51.2971 | 45.5974 | 39.8978
1 | 1 | 2 | 107.724 | 106.014 | 102.5942 | 99.1744 | 100.8843 | 111.1438 | 123.1131 | 145.3418 | 162.4409 | 169.2805 | 170.9904 | 169.2805 | 159.0211 | 157.3112 | 153.8914 | 150.4716 | 153.8914 | 157.3112 | 164.1508 | 167.5706 | 164.1508 | 153.8914 | 136.7923 | 119.6933
1 | 1 | 3 | 17.954 | 17.669 | 17.099 | 16.5291 | 16.8141 | 18.524 | 20.5188 | 24.2236 | 27.0735 | 28.2134 | 28.4984 | 28.2134 | 26.5035 | 26.2185 | 25.6486 | 25.0786 | 25.6486 | 26.2185 | 27.3585 | 27.9284 | 27.3585 | 25.6486 | 22.7987 | 19.9489
1 | 1 | 4 | 71.816 | 70.676 | 68.3962 | 66.1163 | 67.2562 | 74.0958 | 82.0754 | 96.8946 | 108.2939 | 112.8537 | 113.9936 | 112.8537 | 106.014 | 104.8741 | 102.5942 | 100.3144 | 102.5942 | 104.8741 | 109.4339 | 111.7137 | 109.4339 | 102.5942 | 91.1949 | 79.7955
1 | 1 | 5 | 107.724 | 106.014 | 102.5942 | 99.1744 | 100.8843 | 111.1438 | 123.1131 | 145.3418 | 162.4409 | 169.2805 | 170.9904 | 169.2805 | 159.0211 | 157.3112 | 153.8914 | 150.4716 | 153.8914 | 157.3112 | 164.1508 | 167.5706 | 164.1508 | 153.8914 | 136.7923 | 119.6933
1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 37.7034 | 37.1049 | 35.908 | 34.7111 | 35.3095 | 38.9003 | 43.0896 | 50.8696 | 56.8543 | 59.2482 | 59.8466 | 59.2482 | 55.6574 | 55.0589 | 53.862 | 52.665 | 53.862 | 55.0589 | 57.4528 | 58.6497 | 57.4528 | 53.862 | 47.8773 | 41.8926
2 | 1 | 2 | 113.1101 | 111.3148 | 107.724 | 104.1332 | 105.9286 | 116.7009 | 129.2687 | 152.6089 | 170.5629 | 177.7445 | 179.5399 | 177.7445 | 166.9721 | 165.1767 | 161.5859 | 157.9951 | 161.5859 | 165.1767 | 172.3583 | 175.9491 | 172.3583 | 161.5859 | 143.6319 | 125.6779
2 | 1 | 3 | 18.8517 | 18.5525 | 17.954 | 17.3555 | 17.6548 | 19.4502 | 21.5448 | 25.4348 | 28.4272 | 29.6241 | 29.9233 | 29.6241 | 27.8287 | 27.5295 | 26.931 | 26.3325 | 26.931 | 27.5295 | 28.7264 | 29.3249 | 28.7264 | 26.931 | 23.9387 | 20.9463
2 | 1 | 4 | 75.4068 | 74.2098 | 71.816 | 69.4221 | 70.619 | 77.8006 | 86.1792 | 101.7393 | 113.7086 | 118.4963 | 119.6933 | 118.4963 | 111.3148 | 110.1178 | 107.724 | 105.3301 | 107.724 | 110.1178 | 114.9055 | 117.2994 | 114.9055 | 107.724 | 95.7546 | 83.7853
2 | 1 | 5 | 113.1101 | 111.3148 | 107.724 | 104.1332 | 105.9286 | 116.7009 | 129.2687 | 152.6089 | 170.5629 | 177.7445 | 179.5399 | 177.7445 | 166.9721 | 165.1767 | 161.5859 | 157.9951 | 161.5859 | 165.1767 | 172.3583 | 175.9491 | 172.3583 | 161.5859 | 143.6319 | 125.6779
2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%先列完典型日，再列完场景序号，再列完节点

## WindForeCurve
Day | GenName | T1(p.u.) | T2(p.u.) | T3(p.u.) | T4(p.u.) | T5(p.u.) | T6(p.u.) | T7(p.u.) | T8(p.u.) | T9(p.u.) | T10(p.u.) | T11(p.u.) | T12(p.u.) | T13(p.u.) | T14(p.u.) | T15(p.u.) | T16(p.u.) | T17(p.u.) | T18(p.u.) | T19(p.u.) | T20(p.u.) | T21(p.u.) | T22(p.u.) | T23(p.u.) | T24(p.u.)
1 | w1 | 0.44182 | 0.45273 | 0.39818 | 0.25636 | 0.37636 | 0.41455 | 0.41455 | 0.43636 | 0.43636 | 0.42 | 0.32182 | 0.22909 | 0.16909 | 0.20182 | 0.18 | 0.15818 | 0.16364 | 0.22364 | 0.13636 | 0.18 | 0.18 | 0.13091 | 0.12545 | 0.15273
1 | w2 | 0.34211 | 0.3806 | 0.3806 | 0.3806 | 0.37204 | 0.3977 | 0.42764 | 0.42336 | 0.36777 | 0.35066 | 0.27796 | 0.28224 | 0.17533 | 0.18388 | 0.23948 | 0.22665 | 0.20954 | 0.15823 | 0.13257 | 0.16678 | 0.25231 | 0.29935 | 0.27796 | 0.26513
2 | w1 | 0.13091 | 0.39818 | 0.44182 | 0.45273 | 0.45273 | 0.44727 | 0.37636 | 0.38727 | 0.42545 | 0.41455 | 0.42545 | 0.32727 | 0.27273 | 0.32182 | 0.26727 | 0.25091 | 0.26727 | 0.22364 | 0.15818 | 0.24 | 0.24545 | 0.28364 | 0.28364 | 0.23455
2 | w2 | 0.29455 | 0.40364 | 0.39273 | 0.39818 | 0.43636 | 0.44727 | 0.37636 | 0.33273 | 0.37091 | 0.39273 | 0.40909 | 0.39273 | 0.37636 | 0.33818 | 0.32727 | 0.3 | 0.24 | 0.19091 | 0.24 | 0.24 | 0.17455 | 0.15273 | 0.14727 | 0.13636
3 | w1 | 0.38727 | 0.25636 | 0.19636 | 0.41455 | 0.44727 | 0.43091 | 0.14182 | 0.15273 | 0.20727 | 0.17455 | 0.24545 | 0.33273 | 0.49091 | 0.45818 | 0.49091 | 0.52909 | 0.49091 | 0.44727 | 0.49091 | 0.49091 | 0.47455 | 0.39818 | 0.35455 | 0.38182
3 | w2 | 0.31833 | 0.39212 | 0.38666 | 0.38939 | 0.4042 | 0.42249 | 0.402 | 0.37804 | 0.36934 | 0.37169 | 0.34353 | 0.33748 | 0.27585 | 0.26103 | 0.28337 | 0.26332 | 0.22477 | 0.17457 | 0.18628 | 0.20339 | 0.21343 | 0.22604 | 0.21262 | 0.20075

## WindScenarioCurve (hidden)
Day | Scenario | GenName | T1(p.u.) | T2(p.u.) | T3(p.u.) | T4(p.u.) | T5(p.u.) | T6(p.u.) | T7(p.u.) | T8(p.u.) | T9(p.u.) | T10(p.u.) | T11(p.u.) | T12(p.u.) | T13(p.u.) | T14(p.u.) | T15(p.u.) | T16(p.u.) | T17(p.u.) | T18(p.u.) | T19(p.u.) | T20(p.u.) | T21(p.u.) | T22(p.u.) | T23(p.u.) | T24(p.u.)
1 | 1 | w1 | 0.27575 | 0.29668 | 0.35165 | 0.27201 | 0.31781 | 0.36628 | 0.2985 | 0.232 | 0.20194 | 0.14981 | 0.21098 | 0.17861 | 0.084032 | 0.19739 | 0.18999 | 0.10786 | 0.091922 | 0.20132 | 0.12327 | 0.12919 | 0.051881 | 0.12013 | 0.11908 | 0.11215
1 | 1 | w2 | 0.24817 | 0.26701 | 0.31649 | 0.24481 | 0.28603 | 0.32965 | 0.26865 | 0.2088 | 0.18174 | 0.13483 | 0.18988 | 0.16075 | 0.075629 | 0.17765 | 0.17099 | 0.097071 | 0.082729 | 0.18119 | 0.11094 | 0.11627 | 0.046693 | 0.10811 | 0.10717 | 0.10093
2 | 1 | w1 | 0.24817 | 0.26701 | 0.31649 | 0.24481 | 0.28603 | 0.32965 | 0.26865 | 0.2088 | 0.18174 | 0.13483 | 0.18988 | 0.16075 | 0.075629 | 0.17765 | 0.17099 | 0.097071 | 0.082729 | 0.18119 | 0.11094 | 0.11627 | 0.046693 | 0.10811 | 0.10717 | 0.10093
2 | 1 | w2 | 0.22336 | 0.24031 | 0.28484 | 0.22033 | 0.25743 | 0.29669 | 0.24178 | 0.18792 | 0.16357 | 0.12135 | 0.17089 | 0.14468 | 0.068066 | 0.15989 | 0.15389 | 0.087364 | 0.074456 | 0.16307 | 0.099846 | 0.10464 | 0.042024 | 0.097303 | 0.096456 | 0.090841
%先列完典型日，再列完场景序号，再列完风电机组